## Logo_4 « Экострой Град »

## Общество с ограниченной ответственностью

190005, РФ, г.Санкт-Петербург, ул. 12 Красноармейская, д.3 лит.А

ИНН 7839424571, КПП 783901001, ОГРН 1107847151664

р/с 40702810700000003940 в Филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге

БИК 044030827, к/сч 30101810200000000827

ОКТМО 40305000, ОКПО 65981747,ОКОГУ 49013, ОКВЭД 51.53.24

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРАЙС – ЛИСТ**

на блоки теплоизоляционные из пеностекла производства Республики Беларусь

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Толщина,мм** | **Цена за м3  с НДС 18%** | **Цена за м2 с НДС 18%** |
| **Блоки теплоизоляционные**  **из пеностекла.**  **СТБ 1322-2002** | **60** | **15225 руб** | **915 руб** |
| **80** | **13130 руб** | **1050 руб** |
| **100-110** | **12825 руб** | **1283-1410 руб** |
| **Пенокрошка** | **2100 руб** | **-** |

Цены указаны при условии заказа от 60 м3 блоков теплоизоляционных, и от 40 м3 крошки теплоизоляционной, без учета доставки в регионы. Полную стоимость можно уточнить по телефонам, казанным на сайте.

**Технические характеристики пеностекла:**

-Предел прочности при сжатии МПс,не более 0,7

-Плотность, кг\м.куб,не более 190

-Водопоглощение,% не более 0,0

-Теплопроводность,ВТ/ МК не более t 293 К° (20 С°) 0,05 – 0,057

t 398 К° (125 С°) 0,105

-Удельная эффективная активность естественных

радионуклеидов, Бк\кг до 370

-Пожарно-технические показатели НГ

-Температура начала деформации С 540

-Температура применения С от -70°С до +700°С

**Предоставление всей технической документации!**

**Доставка в пределах России.**

- Пеностекло поставляется упакованным на поддоны. Стянуто полиэтиленовой

пленкой и шинкой или в мини-упаковках.

- Габариты поддона составляют 1200х1200х800мм

- При погрузке в транспорт, поддоны допускается ставить в два ряда по высоте

(согласно СТБ 1322-2002)

Контактный телефон**: (812)454-13-55, +7(950)034-81-04**

E-mail:[**ecostroy-city@yandex.ru**](mailto:ecostroy-city@yandex.ru)

Сайт : **www.ecostroy-city.ru**